## ZESTAWIENIE ZBIORCZE
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. | Nr przedmiaru | Wyszczególnienie | Wartość* [PLN]
1 | P-1.0/1 | Koszty ogólne | 0
Koszty robót dla zadania: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty.
2 | P-1.1/1 | Przebudowa ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100x1200 mm pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Kętach | 0
3 | P-1.1/2 | Wymiana i budowa kanału w wykopie otwartym wraz z budową i wymianą studni kanalizacyjnych | 0
4 | P-1.1/3 | Renowacja kanału metodą bezwykopową wraz z renowacją studni kanalizacyjnych | 0
5 |  | RAZEM roboty podstawowe (2+3+4) | 0
6 |  | CENA netto (1 + 5) | 0
7 | Kwota podatku VAT wg stawki 22% (22% kwoty z poz. 6) |  | 0
8 | CENA OFERTY wraz z podatkiem VAT (6 + 7) |  | 0
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## KOSZTY OGÓLNE
PRZEDMIAR ROBÓT NUMER P-1.0/1
Koszty ogólne
Lp. | Kod pozycji | Numer ST | Wyszczególnienie | Jednostka Ilość |  | Wartość PLN
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | P-1.0/1-1 | ST-00 | Koszt zawarcia Ubezpieczeń zgodnie z Warunkami Kontraktu | ryczałt
2 | P-1.0/1-2 | ST-00 | Koszt uzyskania wszystkich wymaganych gwarancji, zgodnie z Warunkami Kontraktu | ryczałt
3 | P-1.0/1-3 | ST-00 | Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy (projekt organizacji robót, instrukcje DTR, rysunki, itp.) oraz uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień oraz nadzorów użytkowników | ryczałt
4 | P-1.0/1-4 | ST-00 | Koszt wykonania 6 egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej | ryczałt
5 | P-1.0/1-5 | ST-00 | Szkolenie personelu Zamawiającego | ryczałt
6 | P-1.0/1-6 | ST-00 | Koszty wykonania i umieszczenia wszystkich tablic informacyjnych budowy | ryczałt
7 | P-1.0/1-7 | ST-00 | Próby końcowe | ryczałt
8 | P-1.0/1-8 | ST-00 | Koszty specjalistycznych utylizacji wszelkich wytworzonych lub uzyskanych w trakcie prowadzenia robót odpadów | ryczałt
OPRACOWANIA I PRACE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
9 | P-1.0/1-9 | ST-00 ST-01 | Prace geodezyjne | ryczałt
ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE RUCHU
10 | P-1.0/1-10 | ST-00 | Koszt projektu zmiany organizacji ruchu na czas trwania robót | ryczałt
11 | P-1.0/1-11 | ST-00 | Koszt objazdów dla sieci komunikacyjnych, koszt oznakowania i zabezpieczenia dróg zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy | ryczałt
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
12 | P-1.0/1-12 | ST-00 | Koszt kładek dla pieszych, barierek ochronnych, koszt zajęcia pasa drogowego | ryczałt
13 | P-1.0/1-13 | ST-00 | Koszt umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, itp. | ryczałt
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
14 | P-1.0/1-15 | ST-00 | Koszt zakupu wody wodociągowej oraz koszt zrzutu ścieków do kanalizacji | ryczałt
[5 empty] | RAZEM P-1.0/1 do przeniesienia do tabeli zbiorczej | 0

## Przedmiar P-1.1_1
PRZEDMIAR ROBÓT DLA SIECI I OBIEKTÓW NR P - 1.1/1
1. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty. Przebudowa ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100x1200 mm pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Kętach
Lp. | Kod pozycji |  | Numer ST | Dział/Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CVP 45111000-8 Rozbiórka elementów nawierzchni, ogrodzeń wraz z odwozem i utylizacją odpadów oraz robotami towarzyszącymi
1 | P-1.1/1 - | 1 | ST-00, ST-02 | Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie. | m | 12.5 |  | 0
2 | P-1.1/1 - | 2 | ST-00, ST-02 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5cm. | m | 4 |  | 0
3 | P-1.1/1 - | 3 | ST-00, ST-02 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4cm, mechanicznie. | m2 | 3.2 |  | 0
4 | P-1.1/1 - | 4 | ST-00, ST-02 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1cm. | m2 | 3.2 |  | 0
5 | P-1.1/1 - | 5 | ST-00, ST-02 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15cm. | m2 | 3.2 |  | 0
6 | P-1.1/1 - | 6 | ST-00, ST-02 | Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10cm. | m2 | 3.2 |  | 0
7 | P-1.1/1 - | 7 | ST-00, ST-02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | m3 | 0.8 |  | 0
8 | P-1.1/1 - | 8 | ST-00, ST-02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1km ponad 1km transportu. | m3 | 0.8 |  | 0
CVP 45111000-8 Roboty ziemne (wykop, zasyp) i odwodnieniowe wraz z robotami towarzyszącymi
9 | P-1.1/1 - | 9 | ST-00, ST-03 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przerzutem humusu z darnią | m2 | 1845.75 |  | 0
10 | P-1.1/1 - | 10 | ST-00, ST-03 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II | m3 | 276.863 |  | 0
11 | P-1.1/1 - | 11 | ST-00, ST-03 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm | m2 | 2236 |  | 0
12 | P-1.1/1 - | 12 | ST-00, ST-03 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości | m2 | 2236 |  | 0
13 | P-1.1/1 - | 13 | ST-00, ST-03 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10-m, kategoria gruntu I-III | m3 | 447.2 |  | 0
14 | P-1.1/1 - | 14 | ST-00, ST-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparką 0,25-0,60m3, głębokość do 3m, kategoria gruntu III-IV. Wykopy mechaniczne 90% | m3 | 2128.3884 |  | 0
15 | P-1.1/1 - | 15 | ST-00, ST-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparką 1,20-2,50m3, głębokość do 4m, kategoria gruntu III-IV. | m3 | 975.835 |  | 0
16 | P-1.1/1 - | 16 | ST-00, ST-03 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0m, kategoria gruntu III-IV. Wykopy ręczne 10%. | m3 | 189 |  | 0
17 | P-1.1/1 - | 17 | ST-00, ST-03 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3m. | m3 | 208 |  | 0
18 | P-1.1/1 - | 18 | ST-00, ST-03 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6m. | m2 | 199.15 |  | 0
19 | P-1.1/1 - | 19 | ST-00, ST-03 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory o średnicy 150-500mm. | r-g | 500 |  | 0
20 | P-1.1/1 - | 20 | ST-00, ST-03, ST-13 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV. Zasypanie ręczne 10% | m3 | 14.513 |  | 0
21 | P-1.1/1 - | 21 | ST-00, ST-03, ST-13 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV. Zasypanie mechaniczne 90%. | m3 | 1252.539 |  | 0
22 | P-1.1/1 - | 22 | ST-00, ST-03, ST-13 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość do 9,0m, kategoria gruntu III-IV. | m3 | 210.965 |  | 0
23 | P-1.1/1 - | 23 | ST-00, ST-03 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochód do 5t. Odwóz nadmiaru gruntu. | m3 | 962.153 |  | 0
24 | P-1.1/1 - | 24 | ST-00, ST-03 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5t. Odwóz gruntu na odl. 5 km. | m3 | 962.153 |  | 0
CVP 45232000-2 Montaż kanałów sieci kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi
25 | P-1.1/1 - | 25 | ST-00, ST-03, ST-07, ST-08, ST-09 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podsypka piaskowa pod rury o gr. 20 cm. | m3 | 157.997 |  | 0
26 | P-1.1/1 - | 26 | ST-00, ST-03, ST-07, ST-08 | Analogia/Obsypka kanałów piaskiem. | m3 | 303.46 |  | 0
27 | P-1.1/1 - | 27 | ST-00, ST-07 | Analogia/Rura kanalizacyjna PP 2-ścienna o średnicy 600 mm | m | 423 |  | 0
28 | P-1.1/1 - | 28 | ST-00, ST-07 | Analogia/Rura kanalizacyjna PP 2-ścienna o średnicy 300 mm | m | 99.3 |  | 0
29 | P-1.1/1 - | 29 | ST-00, ST-07 | Analogia/Rura kanalizacyjna PP 2-ścienna o średnicy 200 mm | m | 187 |  | 0
30 | P-1.1/1 - | 30 | ST-00, ST-07 | Analogia/Rura kanalizacyjna PP 2-ścienna o średnicy 150 mm | m | 49.8 |  | 0
31 | P-1.1/1 - | 31 | ST-00, ST-07 | Analogia/Rura kanalizacyjna kamionkowa przeciskowa o średnicy 600 mm | m | 170.1 |  | 0
32 | P-1.1/1 - | 32 | ST-00, ST-07 | Analogia/Rura kanalizacyjna PE 100 PN10 Dz 315x18,7 | m | 3.4 |  | 0
33 | P-1.1/1 - | 33 | ST-00, ST-07 | Analogia/Rura kanalizacyjna PE Dz 315x28,6 TS | m | 7.4 |  | 0
34 | P-1.1/1 - | 34 | ST-00, ST-08 | Analogia/Rura ciśnieniowa kanalizacyjna PE 100 PN10 Dz 280x16,6 | m | 208 |  | 0
35 | P-1.1/1 - | 35 | ST-00, ST-08 | Analogia/Rura ciśnieniowa kanalizacyjna PE Dz 280x16,6 TS | m | 126.25 |  | 0
36 | P-1.1/1 - | 36 | ST-00, ST-08 | Analogia/Rura ciśnieniowa kanalizacyjna PE Dz 90x8,2 TS | m | 98.6 |  | 0
37 | P-1.1/1 - | 37 | ST-00, ST-08 | Analogia/Kolano elektrooporowe 90 PE100 Dz 280 mm | szt | 2 |  | 0
38 | P-1.1/1 - | 38 | ST-00, ST-08 | Analogia/Kolano elektrooporowe 60 PE100 Dz 280 mm | szt | 3 |  | 0
39 | P-1.1/1 - | 39 | ST-00, ST-08 | Analogia/Kolano elektrooporowe 45 PE100 Dz 280 mm | szt | 4 |  | 0
40 | P-1.1/1 - | 40 | ST-00, ST-08 | Analogia/Kolano elektrooporowe 30 PE100 Dz 280 mm | szt | 5 |  | 0
41 | P-1.1/1 - | 41 | ST-00, ST-08 | Analogia/Kolano elektrooporowe 60 PE100 Dz 90 mm | szt | 1 |  | 0
42 | P-1.1/1 - | 42 | ST-00, ST-08 | Analogia/Kolano elektrooporowe 45 PE100 Dz 90 mm | szt | 2 |  | 0
43 | P-1.1/1 - | 43 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Redukcja PP DN600/DN500 mm | szt | 1 |  | 0
44 | P-1.1/1 - | 44 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, o średnicy 300mm | kpl | 1 |  | 0
45 | P-1.1/1 - | 45 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, o średnicy 80mm | kpl | 1 |  | 0
46 | P-1.1/1 - | 46 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Tuleja kołnierzowa PE100 SDR 17 Dz315/DN300 | szt | 2 |  | 0
47 | P-1.1/1 - | 47 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Tuleja kołnierzowa PE100 SDR 17 Dz280/DN250 | szt | 2 |  | 0
48 | P-1.1/1 - | 48 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Kołnierz luźny stalowy galwanizowany Dz315/DN300 | szt | 2 |  | 0
49 | P-1.1/1 - | 49 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Kołnierz luźny stalowy galwanizowany Dz280/DN250 | szt | 2 |  | 0
50 | P-1.1/1 - | 50 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Trójnik stalowy kołnierzowy DN250/DN80 | szt | 1 |  | 0
51 | P-1.1/1 - | 51 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Kompensator gumowy DN250 | szt | 1 |  | 0
52 | P-1.1/1 - | 52 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Króciec stalowy kołnierzowy z szybkozłączką | szt | 1 |  | 0
53 | P-1.1/1 - | 53 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśma z tworzywa sztucznego | m | 1373.5 |  | 0
54 | P-1.1/1 - | 54 | ST-00, ST-07, ST-08 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, o średnicy 280mm, z agregatem | złącze | 112 |  | 0
55 | P-1.1/1 - | 55 | ST-00, ST-07, ST-08 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, o średnicy 90mm, z agregatem | złącze | 33 |  | 0
56 | P-1.1/1 - | 56 | ST-00, ST-04, ST-05, ST-06, ST-09 | Analogia/Blok betonowy podporowy z betonu kl. B20 | m2 | 0.02 |  | 0
57 | P-1.1/1 - | 57 | ST-00, ST-07, ST-08, ST-09 | Analogia/Studnie odwadniająca z kręgów betonowych w gotowym wykopie, średnica 1500mm | szt | 1 |  | 0
58 | P-1.1/1 - | 58 | ST-00, ST-07, ST-08, ST-09 | Analogia/Studnie rozprężna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, średnica 1500mm | szt | 1 |  | 0
59 | P-1.1/1 - | 59 | ST-00, ST-07, ST-08, ST-09 | Analogia/Studnia z kręgów betonowych w gotowym wykopie, średnica 1200mm | szt | 1 |  | 0
60 | P-1.1/1 - | 60 | ST-00, ST-07, ST-08, ST-09 | Analogia/Studnia z kręgów betonowych w gotowym wykopie, średnica 1000mm | szt | 24 |  | 0
61 | P-1.1/1 - | 61 | ST-00, ST-07, ST-08, ST-09 | Analogia/Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzywa sztucznych, średnica 625 mm | szt | 2 |  | 0
62 | P-1.1/1 - | 62 | ST-00, ST-04, ST-05, ST-06, ST-09 | Analogia/ Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy 1500 mm, kompletna z orurowaniem, armatura, sterowaniem, dostawą i montażem wg projektu. | kpl | 1 |  | 0
63 | P-1.1/1 - | 63 | ST-00, ST-04, ST-05, ST-06, ST-09 | Analogia/Tłocznia ścieków z polimerobetonu z kompletnym wyposażeniem. | kpl | 1 |  | 0
64 | P-1.1/1 - | 64 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna), DN 600 | próba | 3 |  | 0
65 | P-1.1/1 - | 65 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna), DN 300 | próba | 1 |  | 0
66 | P-1.1/1 - | 66 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna), DN 200 | próba | 1 |  | 0
67 | P-1.1/1 - | 67 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna), DN 150 | próba | 1 |  | 0
68 | P-1.1/1 - | 68 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur kamionkowych, próba zasadnicza (pulsacyjna), DN 600 | próba | 170.1 |  | 0
CVP 45232000-2 Przewierty pod infrastrukturą nadziemną oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu wraz z robotami towarzyszącymi
69 | P-1.1/1 - | 69 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/ Przecisk sterowany rurami kamionkowymi przeciskowymi ze złączem V4 typ 2 Dn 600mm, grunt kategorii I-II. Wykonanie komór odbiorczych i nadawczych. W3-W5 oraz droga powiatowa. | m | 171.5 |  | 0
70 | P-1.1/1 - | 70 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami Dz280x16,6mm, TS, grunt kategorii I-II - droga powiatowa. | m | 72.5 |  | 0
71 | P-1.1/1 - | 71 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami Dz90x8,2 mm, TS, grunt kategorii I-II - droga powiatowa. | m | 70 |  | 0
72 | P-1.1/1 - | 72 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami Dz90x8,2mm, TS, grunt kategorii I - II - przejście pod "rowem Klasztornym". | m | 13 |  | 0
73 | P-1.1/1 - | 73 | ST-00, ST-07, ST-08 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn100-300mm. | m | 155.5 |  | 0
74 | P-1.1/1 - | 74 | ST-00, ST-03, ST-07, ST-08 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20m3, głębokość do 5m, kategoria gruntu I-II. | m3 | 113.04 |  | 0
75 | P-1.1/1 - | 75 | ST-00, ST-03, ST-07, ST-08 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30cm, kategoria gruntu I-II. | m3 | 113.04 |  | 0
76 | P-1.1/1 - | 76 | ST-00, ST-03, ST-07, ST-08 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III. | m3 | 113.04 |  | 0
77 | P-1.1/1 - | 77 | ST-00, ST-03, ST-07, ST-08 | Umocnienie ścian wykopów szer. do 1.0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic głębokość wykopu do 6 m; kat. gruntu I-III. | m2 | 250 |  | 0
78 | P-1.1/1 - | 78 | ST-00, ST-07, ST-08 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0 m (wodociąg 4, gazociąg niskopr. 4) | kpl | 8 |  | 0
79 | P-1.1/1 - | 79 | ST-00, ST-07, ST-08 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż: rozpiętość 4,0 m | kpl | 8 |  | 0
80 | P-1.1/1 - | 80 | ST-00, ST-07, ST-08 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 11,0m | kpl | 11 |  | 0
81 | P-1.1/1 - | 81 | ST-00, ST-07, ST-08 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość 11,0m | kpl | 11 |  | 0
82 | P-1.1/1 - | 82 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Rury ochronne dwudzielne AROT, średnica 110 mm | m | 27.5 |  | 0
83 | P-1.1/1 - | 83 | ST-00, ST-07, ST-08 | Analogia/Rury ochronne PEHD | m | 24 |  | 0
CVP 45231000-5 Zasilanie elektroenergetyczne pompowni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi
84 | P-1.1/1 - | 84 | ST-00, ST-03, ST-10 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 42.24 |  | 0
85 | P-1.1/1 - | 85 | ST-00, ST-03, ST-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 26 |  | 0
86 | P-1.1/1 - | 86 | ST-00, ST-03, ST-10 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - kable dostarczone wraz z pompą. | m | 16 |  | 0
87 | P-1.1/1 - | 87 | ST-00, ST-10 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - dla kabla YKY 5x10mm2 od złącza pomiarowego do SZS YKY 4x10mm2 oraz YKY 5x16mm2 | m | 16 |  | 0
88 | P-1.1/1 - | 88 | ST-00, ST-10 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm dla kabla YKY 3x2,5mm2 | m | 14 |  | 0
89 | P-1.1/1 - | 89 | ST-00, ST-10 | Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100mm pod ciekiem | m | 12 |  | 0
90 | P-1.1/1 - | 90 | ST-00, ST-10 | Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YAKY 4x35mm2 | m | 95 |  | 0
91 | P-1.1/1 - | 91 | ST-00, ST-10 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x35mm2 | m | 15 |  | 0
92 | P-1.1/1 - | 92 | ST-00, ST-03 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 62.4 |  | 0
93 | P-1.1/1 - | 93 | ST-00, ST-04 | Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości w wykopie do 0,25m3 w gruncie kategorii IV pod rozdzielnice - montaż fundamentu pod rozdzielnicę SZS. | szt | 2 |  | 0
94 | P-1.1/1 - | 94 | ST-00, ST-10 | Montaż rozdzielnicy SZS (sterowanie i skrzynia dostarczona wraz z pompami) oraz zabudowa aparatury sterujacej z wyposażeniem wg projektu (gniazda wtyczkowe, sterowanie oswietleniem, podłaczenie agregatu). | kpl | 2 |  | 0
95 | P-1.1/1 - | 95 | ST-00, ST-10 | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup z fundamentem S-45. | kpl | 2 |  | 0
96 | P-1.1/1 - | 96 | ST-00, ST-10 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa OCP 70. | szt | 2 |  | 0
97 | P-1.1/1 - | 97 | ST-00, ST-10 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m YDYpżo 3x1,5mm2. | kpl | 12 |  | 0
98 | P-1.1/1 - | 98 | ST-00, ST-10 | Montaż tablic bezpiecznikowych wnękowych IZK-1. | szt | 2 |  | 0
99 | P-1.1/1 - | 99 | ST-00, ST-10 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2. | szt | 30 |  | 0
100 | P-1.1/1 - | 100 | ST-00, ST-10 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. | szt | 30 |  | 0
101 | P-1.1/1 - | 101 | ST-00, ST-10 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. | szt | 16 |  | 0
102 | P-1.1/1 - | 102 | ST-00, ST-10 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii IV. | m | 90 |  | 0
103 | P-1.1/1 - | 103 | ST-00, ST-10 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm2. | szt | 8 |  | 0
104 | P-1.1/1 - | 104 | ST-00, ST-10 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia. | odcinek | 6 |  | 0
105 | P-1.1/1 - | 105 | ST-00, ST-10 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, pomiar pierwszy. | pomiar | 2 |  | 0
106 | P-1.1/1 - | 106 | ST-00, ST-10 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar. | pomiar | 4 |  | 0
107 | P-1.1/1 - | 107 | ST-00, ST-10 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego. | pomiar | 2 |  | 0
108 | P-1.1/1 - | 108 | ST-00, ST-10 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uziemienia. | pomiar | 2 |  | 0
109 | P-1.1/1 - | 109 | ST-00, ST-10 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar rezystancji uziemienia. | pomiar | 4 |  | 0
CVP 45233000-9 Roboty odtworzeniowe nawierzchni terenu wraz z robotami towarzyszącymi
110 | P-1.1/1 - | 110 | ST-00, ST-12 | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4m), wysokość elementu do 2m | m | 12.5 |  | 0
111 | P-1.1/1 - | 111 | ST-00, ST-04, ST-12 | Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30m, fundament 0,20x0,80m | m | 12.5 |  | 0
112 | P-1.1/1 - | 112 | ST-00, ST-11 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15cm, miał kamienny - droga o nawierzchni utwardzonej | m2 | 169.12 |  | 0
113 | P-1.1/1 - | 113 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15cm - droga o nawierzchni utwardzonej | m2 | 211.4 |  | 0
114 | P-1.1/1 - | 114 | ST-00, ST-11 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości - droga o nawierzchni utwardzonej | m2 | 253.68 |  | 0
115 | P-1.1/1 - | 115 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10cm - droga o nawierzchni utwardzonej | m2 | 370 |  | 0
116 | P-1.1/1 - | 116 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa, po uwałowaniu 20cm - pobocze - drogi o nawierzchni utwardzonej | m2 | 102.5 |  | 0
117 | P-1.1/1 - | 117 | ST-00, ST-11 | Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30cm, podsypka cementowo-piaskowa - droga o nawierzchni utwardzonej | m | 205 |  | 0
118 | P-1.1/1 - | 118 | ST-00, ST-11 | Obrzeża betonowe, 30x8cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - droga o nawierzchni utwardzonej | m | 206 |  | 0
119 | P-1.1/1 - | 119 | ST-00, ST-11 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - odtworzenie nawierzchni przy istniejącej studni w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej | m2 | 3.2 |  | 0
120 | P-1.1/1 - | 120 | ST-00, ST-11 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm - odtworzenie nawierzchni przy istniejącej studni w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej | m2 | 4 |  | 0
121 | P-1.1/1 - | 121 | ST-00, ST-11 | Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 7-cm - odtworzenie nawierzchni przy istniejącej studni w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej | m2 | 4.8 |  | 0
122 | P-1.1/1 - | 122 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h, warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5cm, masa mineralno-smołowa grysowa, samochód 10-15t | m2 | 5.6 |  | 0
123 | P-1.1/1 - | 123 | ST-00, ST-11 | Skropienie nawierzchni asfaltem - odtworzenie nawierzchni przy istniejącej studni w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej | m2 | 5.6 |  | 0
CVP 45233000-9 Roboty odtworzeniowe i zagospodarowania końcowego terenu wraz z robotami towarzyszącymi dla pompowni ścieków
124 | P-1.1/1 - | 124 | ST-00, ST-09, ST-11 | Kalkulacja indywidualna. Ułożenie geosyntetyku - plac P1 i P2, zjazd do tłoczni P1 | m2 | 149 |  | 0
125 | P-1.1/1 - | 125 | ST-00, ST-09, ST-11 | Analogia/Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 25cm, - plac P1, P2, zjazd do tłoczni P1 | m2 | 149 |  | 0
126 | P-1.1/1 - | 126 | ST-00, ST-09, ST-11 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - plac P1, P2, zjazd do tłoczni P1 | m2 | 149 |  | 0
127 | P-1.1/1 - | 127 | ST-00, ST-11 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5cm - plac P1, P2, zjazd do tłoczni P1 | m2 | 149 |  | 0
128 | P-1.1/1 - | 128 | ST-00, ST-11 | Analogia/Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 8cm - plac P1, P2 | m2 | 115.5 |  | 0
129 | P-1.1/1 - | 129 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 8cm - zjazd do P1 | m2 | 36.5 |  | 0
130 | P-1.1/1 - | 130 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20cm - pobocza | m2 | 27.4 |  | 0
131 | P-1.1/1 - | 131 | ST-00, ST-04, ST-11 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - teren pomponi, tłoczni i zjazdów | m3 | 6.705 |  | 0
132 | P-1.1/1 - | 132 | ST-00, ST-11 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - teren pompowni, tłoczni i zjazdów | m | 149 |  | 0
133 | P-1.1/1 - | 133 | ST-00, ST-12 | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4m), wysokość elementu do 2m | m | 44 |  | 0
134 | P-1.1/1 - | 134 | ST-00, ST-12 | Analogia/Ogrodzenie - wrota stalowe o wymiarach 2x1,750m | szt | 2 |  | 0
135 | P-1.1/1 - | 135 | ST-00, ST-12 | Analogia/Ogrodzenie - wrota stalowe o wymiarach 2x1,50m | szt | 2 |  | 0
136 | P-1.1/1 - | 136 | ST-00, ST-12 | Analogia/Ogrodzenie - furtka o wymiarach 1,50mx0,90m | szt | 1 |  | 0
137 | P-1.1/1 - | 137 | ST-00, ST-11, ST-12 | Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 50 |  | 0
RAZEM P-1.1/1 do przeniesienia do tabeli zbiorczej: | [7 empty] | 0

## Przedmiar P-1.1_2
PRZEDMIAR ROBÓT DLA SIECI I OBIEKTÓW NR P - 1.1/2
2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty. Wymiana i budowa kanału w wykopie otwartym wraz z budową i wymianą studni kanalizacyjnych
Lp. | Kod pozycji |  | Numer ST | Dział/Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CVP 45113000-2 Roboty na placu budowy - oznakowanie placu budowy
1 | P-1.1/2 - | 1 | ST-00, ST-01, ST-02 | Oznakowanie placu budowy - barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa. | m | 1008 |  | 0
2 | P-1.1/2 - | 2 | ST-00, ST-01, ST-02 | Znaki drogowe podświetlane - budowa - montowane na barierkach ochronnych na każdą studnię | szt. | 244 |  | 0
3 | P-1.1/2 - | 3 | ST-00, ST-01, ST-02 | Znaki drogowe podświetlane - rozebranie | szt. | 244 |  | 0
4 | P-1.1/2 - | 4 | ST-00, ST-01, ST-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | 1008 |  | 0
CVP 45111000-8 Rozbiórka elementów nawierzchni, demontaż kanałów oraz studni wraz z odwozem i utylizacją odpadów oraz robotami towarzyszącymi
5 | P-1.1/2 - | 5 | ST-00, ST-02, ST-11, | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 3126.7 |  | 0
6 | P-1.1/2 - | 6 | ST-00, ST-02, ST-11, | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości. | m2 | 261.9 |  | 0
7 | P-1.1/2 - | 7 | ST-00, ST-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km | m3 | 220.52 |  | 0
8 | P-1.1/2 - | 8 | ST-00, ST-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. | m3 | 2071.92 |  | 0
9 | P-1.1/2 - | 9 | ST-00, ST-02, ST-11, | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1421.81 |  | 0
10 | P-1.1/2 - | 10 | ST-00, ST-02 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 300 mm uszczelnionego zaprawą cementową. | m | 46 |  | 0
11 | P-1.1/2 - | 11 | ST-00, ST-02 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawą cementową. | m | 308.5 |  | 0
12 | P-1.1/2 - | 12 | ST-00, ST-02 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawą cementową. | m | 336.1 |  | 0
13 | P-1.1/2 - | 13 | ST-00, ST-02 | Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego cementem. | m | 41.3 |  | 0
14 | P-1.1/2 - | 14 | ST-00, ST-02 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km. | m3 | 12.38 |  | 0
15 | P-1.1/2 - | 15 | ST-00, ST-02 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km. | m3 | 173.32 |  | 0
16 | P-1.1/2 - | 16 | ST-00, ST-02 | Składowanie gruzu z rurociągów na wysypisku. | m3 | 12.38 |  | 0
17 | P-1.1/2 - | 17 | ST-00, ST-03 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. Usunięcie ziemi bezpośrednio z pod rurociągu. | m3 | 134.81 |  | 0
18 | P-1.1/2 - | 18 | ST-00, ST-03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV Usunięcie ziemi bezpośrednio z pod rurociągu. | m3 | 134.81 |  | 0
19 | P-1.1/2 - | 19 | ST-00, ST-03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km. | m3 | 539.24 |  | 0
20 | P-1.1/2 - | 20 | ST-00, ST-03 | Składowanie ziemi z wykopu. Usunięcie ziemi bezpośrednio z pod rurociągu. | m3 | 134.81 |  | 0
21 | P-1.1/2 - | 21 | ST-00, ST-02 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. do 2,10 m. | kpl. | 14 |  | 0
22 | P-1.1/2 - | 22 | ST-00, ST-02 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km. | m3 | 0.11 |  | 0
23 | P-1.1/2 - | 23 | ST-00, ST-02 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km. | m3 | 0.14 |  | 0
24 | P-1.1/2 - | 24 | ST-00, ST-02 | Składowanie gruzu z rurociągów na wysypisku. | m3 | 0.11 |  | 0
CVP 45111000-8 Roboty ziemne (wykop, zasyp) i odwodnieniowe wraz z robotami towarzyszącymi dla planowanej modernizacji sieci kanalizacyjnej
25 | P-1.1/2 - | 25 | ST-00, ST-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 2390.83 |  | 0
26 | P-1.1/2 - | 26 | ST-00, ST-03 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III). Ręczne zdjęcie warstwy gruntu bezpośrednio nad rurociągiem oraz pod planowaną do postawienia studnią, średnia grubość warstwy 0,3m. | m3 | 517.48 |  | 0
27 | P-1.1/2 - | 27 | ST-00, ST-03, ST-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV Usunięcie ziemi bezpośrednio z nad rurociągu | m3 | 517.48 |  | 0
28 | P-1.1/2 - | 28 | ST-00, ST-03, ST-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km. | m3 | 2012.32 |  | 0
29 | P-1.1/2 - | 29 | ST-00, ST-03, ST-02 | Składowanie ziemi z wykopu. Usunięcie ziemi bezpośrednio z pod rurociągu. | m3 | 517.48 |  | 0
30 | P-1.1/2 - | 30 | ST-00, ST-03 | Montaż pełnego umocnienia pionowych ścian wykopu szalunkamiu KRINGS wraz z nadstawką | kpl. | 62 |  | 0
31 | P-1.1/2 - | 31 | ST-00, ST-03 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopu szalunkami KRINGS -16 szalunków na okres 5 dni | m | 1.5 |  | 0
32 | P-1.1/2 - | 32 | ST-00, ST-03 | Demontaż pełnego umocnienia pionowych ścian wykopu szalunkamiu KRINGS wraz z nadstawką | kpl. | 62 |  | 0
33 | P-1.1/2 - | 33 | ST-00, ST-03 | Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębokość do 6 m | szt. | 102 |  | 0
34 | P-1.1/2 - | 34 | ST-00, ST-03 | Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa nadstpka nad ułożonym rurociągiem. | m3 | 330.02 |  | 0
35 | P-1.1/2 - | 35 | ST-00, ST-03, ST-13 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m kat.gr.III-IV | m3 | 2529.74 |  | 0
36 | P-1.1/2 - | 36 | ST-00, ST-03, ST-13 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III. | m3 | 2512.9 |  | 0
CVP 45232000-2 Montaż kanałów grawitacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi dla planowanej modernizacji sieci kanalizacyjnej
37 | P-1.1/2 - | 37 | ST-00, ST-07 | Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa | m3 | 135.61 |  | 0
38 | P-1.1/2 - | 38 | ST-00, ST-07 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 939.4 |  | 0
39 | P-1.1/2 - | 39 | ST-00, ST-07 | Kanały z rur PVC o śr. 300 mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności wraz z próbą szczelności. | m2 | 41.3 |  | 0
40 | P-1.1/2 - | 40 | ST-00, ST-07 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. 500 mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności wraz z próbą szczelności. | m | 21.5 |  | 0
41 | P-1.1/2 - | 41 | ST-00, ST-07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 329.5 |  | 0
42 | P-1.1/2 - | 42 | ST-00, ST-07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 262.6 |  | 0
43 | P-1.1/2 - | 43 | ST-00, ST-07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 46 |  | 0
44 | P-1.1/2 - | 44 | ST-00, ST-07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 4 |  | 0
CVP 45232000-2 Montaż studzienek kanalizacyjnych różnych funkcji wraz z robotami towarzyszącymi dla planowanej modernizacji sieci kanalizacyjnej
45 | P-1.1/2 - | 45 | ST-00, ST-09 | Wykonanie bypassów i przepompowanie ścieków przed instalacją (współczynnik- 5% wykorzystania materiału na każdy proces czyszczenia). | m | 78 |  | 0
46 | P-1.1/2 - | 46 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2.35m. | stud. | 7 |  | 0
47 | P-1.1/2 - | 47 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred. 1000 mm w gotowym wykopie o śr. głębok. 2,07m. | stud. | 9 |  | 0
48 | P-1.1/2 - | 48 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z PVC o śred. 1000 mm w gotowym wykopie o śr. głębok. 1,78m. | stud. | 4 |  | 0
49 | P-1.1/2 - | 49 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred. 1000 mm w gotowym wykopie o śr. głębok. 1,66m. | stud. | 11 |  | 0
50 | P-1.1/2 - | 50 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred. 1200 mm w gotowym wykopie o śr. głębok. 2,12m. | stud. | 12 |  | 0
51 | P-1.1/2 - | 51 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. | stud. | 2 |  | 0
52 | P-1.1/2 - | 52 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z PVC o śred. 600mm w gotowym wykopie o głębok. 2.35m. | stud. | 4 |  | 0
53 | P-1.1/2 - | 53 | ST-00, ST-09 | Studnie rewizyjne z PVC o śred. 400 mm w gotowym wykopie 1,65m. | stud. | 3 |  | 0
54 | P-1.1/2 - | 54 | ST-00, ST-09 | Montaż wpustu deszczowego o śred. 600mm, Hc =1,0 m. | stud. | 1 |  | 0
55 | P-1.1/2 - | 55 | ST-00, ST-09 | Demontaż bypassu po instalacji. | szt | 78 |  | 0
CVP 45233000-9 Roboty odtworzeniowe i zagospodarowania końcowego terenu wraz z robotami towarzyszącymi dla planowanej modernizacji sieci kanalizacyjnej
56 | P-1.1/2 - | 56 | ST-00, ST-11 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 2011.6 |  | 0
57 | P-1.1/2 - | 57 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 61.95 |  | 0
58 | P-1.1/2 - | 58 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 1422.75 |  | 0
59 | P-1.1/2 - | 59 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1703.95 |  | 0
60 | P-1.1/2 - | 60 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 130.95 |  | 0
RAZEM P-1.1/2 do przeniesienia do tabeli zbiorczej: | [7 empty] | 0

## Przedmiar P-1.1_3
PRZEDMIAR ROBÓT DLA SIECI I OBIEKTÓW NR P - 1.1/3
3. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty. Renowacja kanału metodą bezwykopową wraz z renowacją studni kanalizacyjnych
Lp. | Kod pozycji |  | Numer ST | Dział/Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CVP 45113000-2 Roboty na placu budowy - oznakowanie placu budowy
1 | P-1.1/3 - | 1 | ST-00, ST-01, ST-02 | Oznakowanie placu budowy - barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa. | m | 20388 |  | 0
2 | P-1.1/3 - | 2 | ST-00, ST-01, ST-02 | Znaki drogowe podświetlane - budowa - montowane na barierkach ochronnych na każdą studnię. | szt. | 1776 |  | 0
3 | P-1.1/3 - | 3 | ST-00, ST-01, ST-02 | Znaki drogowe podświetlane - rozebranie. | szt. | 1776 |  | 0
4 | P-1.1/3 - | 4 | ST-00, ST-01, ST-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie. | m | 20388 |  | 0
CVP 90640000-5 Czyszczenie kanałów ściekowych oraz studni kanalizacyjnych - czyszczenie eksploatacyjne oraz usuwanie osadów twardych
5 | P-1.1/3 - | 5 | ST-00, ST-02, ST-07, ST-08, ST-09 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału | m | 3433.5 |  | 0
6 | P-1.1/3 - | 6 | ST-00, ST-02, ST-07, ST-08, ST-09 | Mechaniczne czyszczenie kanałów jajowych sieci zewnętrznej wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału | m | 2085.8 |  | 0
7 | P-1.1/3 - | 7 | ST-00, ST-02, ST-07, ST-08, ST-09 | Mechaniczne frezowanie osadów twardych w sieci kanalizacyjnej | m | 5519.3 |  | 0
8 | P-1.1/3 - | 8 | ST-00, ST-02, ST-09 | Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych | szt. | 242 |  | 0
9 | P-1.1/3 - | 9 | ST-00, ST-02, ST-09 | (Hydromonitoring) - czyszczenie studni, komór połączeniowych powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych metoda hydrościerną | m2 | 2268.95 |  | 0
CVP 45111000-1 Rozbiórka elementów nawierzchni oraz studni wraz z odwozem i utylizacją odpadów oraz robotami towarzyszącymi
10 | P-1.1/3 - | 10 | ST-00, ST-02 | Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o średnicy 100 cm. | kpl. | 17 |  | 0
11 | P-1.1/3 - | 11 | ST-00, ST-02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm. | m2 | 61.54 |  | 0
12 | P-1.1/3 - | 12 | ST-00, ST-02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości. | m2 | 32.58 |  | 0
13 | P-1.1/3 - | 13 | ST-00, ST-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km. | m3 | 67.66 |  | 0
14 | P-1.1/3 - | 14 | ST-00, ST-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. | m3 | 2062.38 |  | 0
15 | P-1.1/3 - | 15 | ST-00, ST-02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 39.82 |  | 0
CVP 45232000-2 Renowacja kanałów oraz studni kanalizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi dla planowanego do wykonania systemu kanalizacji ogólnospławnej
16 | P-1.1/3 - | 16 | ST-00, ST-09 | Wykonanie by-passów i przepompowanie ścieków przed instalacją. | m | 6003.3 |  | 0
17 | P-1.1/3 - | 17 | ST-00, ST-07, ST-08 | Inspekcja telewizyjna CCTV przed wykonaniem renowacji kanału. | m | 5776.7 |  | 0
18 | P-1.1/3 - | 18 | ST-00, ST-07 | Instalacja modułów GRP (kraking fi 200mm). Moduły Fi 300 mm | m | 304.9 |  | 0
19 | P-1.1/3 - | 19 | ST-00, ST-07 | Instalacja modułów GRP (kraking fi 500mm). Moduły fi 500mm | m | 51.4 |  | 0
20 | P-1.1/3 - | 20 | ST-00, ST-07 | Montaż wykładziny z rur spiralnie zwijanych 1300/2280 mm | m | 92.7 |  | 0
21 | P-1.1/3 - | 21 | ST-00, ST-07 | Montaż wykładziny z rur spiralnie zwijanych - renowacja kanału 1000/1720 mm. | m | 439.7 |  | 0
22 | P-1.1/3 - | 22 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN200 gr. 4,0 mm. | m | 624.7 |  | 0
23 | P-1.1/3 - | 23 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN250 gr. 4,5 mm. | m | 66 |  | 0
24 | P-1.1/3 - | 24 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN250 gr. 5,0 mm. | m | 58.5 |  | 0
25 | P-1.1/3 - | 25 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN300 gr. 5,0 mm. | m | 1022.5 |  | 0
26 | P-1.1/3 - | 26 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN300 gr. 6,0 mm. | m | 83.4 |  | 0
27 | P-1.1/3 - | 27 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN400 gr. 7,0 mm. | m | 185.4 |  | 0
28 | P-1.1/3 - | 28 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN500 gr. 9,0 mm. | m | 766.3 |  | 0
29 | P-1.1/3 - | 29 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) DN500 gr. 14,0mm. | m | 50.2 |  | 0
30 | P-1.1/3 - | 30 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) 800/1400 gr. 19,0 mm. | m | 816.3 |  | 0
31 | P-1.1/3 - | 31 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) 700/1050 gr. 19,0 mm. | m | 2.6 |  | 0
32 | P-1.1/3 - | 32 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) 700/1400 gr. 15,0 mm. | m | 71 |  | 0
33 | P-1.1/3 - | 33 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) 800/1200 gr. 18,0 mm. | m | 224.8 |  | 0
34 | P-1.1/3 - | 34 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) DN800 gr. 26,0 mm. | m | 20 |  | 0
35 | P-1.1/3 - | 35 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP UV DN1000 gr. 17,0 mm. | m | 146.8 |  | 0
36 | P-1.1/3 - | 36 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) DN200 gr. 6,0 mm. | m | 17.3 |  | 0
37 | P-1.1/3 - | 37 | ST-00, ST-07 | Instalacja rękawa CIPP (filc) DN1200 gr. 32,0 mm. | m | 75 |  | 0
38 | P-1.1/3 - | 38 | ST-00, ST-07 | Uszczelnienie włączeń przykalików metodą kształtki kapeluszowej. | szt. | 55 |  | 0
39 | P-1.1/3 - | 39 | ST-00, ST-07 | Punktowa naprawa kanału metodą pakera. | szt. | 1 |  | 0
40 | P-1.1/3 - | 40 | ST-00, ST-07 | Renowacja przyłączy metodą wykładziny CIPP utwardzanej gorącą wodą o gr. 3,5 mm. + kształtki kapeluszowe 8 szt. | m | 109 |  | 0
41 | P-1.1/3 - | 41 | ST-00, ST-07 | Inspekcja telewizyjna CCTV po wykonaniu renowacji kanału. | m | 5776.7 |  | 0
42 | P-1.1/3 - | 42 | ST-00, ST-09 | Wymiana włazów - Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i wlazem dla kominów o średnicy 100 cm. | kpl. | 28 |  | 0
43 | P-1.1/3 - | 43 | ST-00, ST-05, ST-06, ST-09 | Renowacja studni - wycięcie pręta złazowego w studni - odległość między stopniami 0,3m - wg. normy. | szt | 2240 |  | 0
44 | P-1.1/3 - | 44 | ST-00, ST-05, ST-06, ST-09 | Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach. | szt | 2240 |  | 0
45 | P-1.1/3 - | 45 | ST-00, ST-04, ST-09 | Tynki ścian powłoką chemoodporną studni. | m2 | 2268.95 |  | 0
46 | P-1.1/3 - | 46 | ST-00, ST-09 | Demontaż by-passu po instalacji. | m | 6003.3 |  | 0
CVP 45233000-9 Roboty odtworzeniowe i zagospodarowania końcowego terenu wraz z robotami towarzyszącymi dla planowanego do wykonania systemu kanalizacji ogólnospławnej
47 | P-1.1/3 - | 47 | ST-00, ST-11 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. | m2 | 61.54 |  | 0
48 | P-1.1/3 - | 48 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m2 | 32.58 |  | 0
49 | P-1.1/3 - | 49 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm. | m2 | 32.58 |  | 0
50 | P-1.1/3 - | 50 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1cm grubość po zagęszcz. | m2 | 32.58 |  | 0
51 | P-1.1/3 - | 51 | ST-00, ST-11 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm. | m2 | 36.2 |  | 0
RAZEM P-1.1/3 do przeniesienia do tabeli zbiorczej: | [7 empty] | 0